消防計画

（目的）

第１条　この計画は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他災害による人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、勤務者および当該施設に出入りするすべての者に適用するものとする。

（管理権原者の責任等）

第３条　管理権原者は、当該施設の防火管理業務について、すべての責任を持つものとし、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任し、防火管理業務を行わせるものとする。

（防火管理者の権限および業務）

第４条　防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の業務について適正に業務を実施し、消防機関等への報告、届出及び連絡を行うものとする。

（１）　消防計画の作成及び変更

消防計画を作成したとき、又は次に掲げる事項を変更したときは消防機関へ届け出るものとする。

ア　防火管理者の変更

イ　災害時における自衛消防組織に関する事項の変更

ウ　用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備、避難施設等及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更

（２）　消防訓練の実施および報告

（３）　勤務者等に対する防災教育の実施

（４）　火災予防上の自主点検の実施

ア　防火管理者は、建物、消防用設備等、火気設備器具及び電気器具について適正な機能を維持するため、別表１を用い、週１回定期点検を実施するものとする。

イ　防火管理者は定期点検を行った結果、不備事項が発見された場合は、速やかに管理権原者に報告し、不備事項を改修するものとする。

（５）　消防用設備・特殊消防用設備等の整備及び法定点検の立会い

（６）　収容人員の適正管理

（７）　火元責任者に対する指導及び監督

（８）　管理権原者への提案及び報告

（９）　放火防止対策の推進

（１０）その他防火管理上必要な業務

（防火管理業務資料等の整備）

第５条　防火管理者は、前条で報告又は届出した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画と一括し維持台帳として、整備保管する。

（予防管理組織）

第６条　火災予防のため次の組織を定める。

（１）　火災予防組織

火災予防組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに、各階ごとに火元責任者をおく。

（２）　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

ア　担当区域内の火気管理に関すること。

イ　担当区域内の建物及び火気設備器具の日常の維持管理に関すること。

（消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検）

第７条　消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は、（　　　　　　　　　　　　　　　　）に委託する。

（避難経路図）

第８条　防火管理者は、人命の安全を確保するため、各階ごとに消防用設備等の設置図及び屋外への通ずる避難経路を明示した避難経路図を別図１のとおり作成し、自衛消防隊並びに利用者等に周知徹底を図るものとする。

（防火管理業務の一部委託について）

第９条　管理権原者等は防火管理上必要な業務の一部を当該施設の関係者以外のもの　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）に委託する場合においては、委託を受けて防火管理業務に従事するものは、委託内容について適正に業務を実施するものとする。

（自衛消防組織）

第１０条　火災等災害発生時に被害を最小限に止めるため、自衛消防組織を編成する。

自衛消防組織の編成及び主たる任務は別表２のとおりとする。

（災害発生時における協力体制）

第１１条　防火管理者等は、別表３に掲げる緊急連絡網を作成し、近隣協力者がいる場合、連絡を受けた近隣協力者等は、自宅等から当該防火対象物に駆けつけ他の職員と協力して避難誘導等の活動を行う。

（震災時の活動）

第１２条　地震、その他災害時の活動は、自衛消防組織に定めるほか次によるものとする。

(1)　情報収集等

ア　テレビ、ラジオなどからの情報の収集を行う。

イ　混乱防止を図るため、利用者への情報提供を行う。

(2)　救出、救護

ア　救出、救護にあたる者は、応急救護担当を中心とし、他の自衛消防担当者も活用して実施する。

イ　負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、地震時の被害状況により緊急を要するときは、医療機関等へ搬送する。

(3)　避難誘導等

ア　利用者を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで安全な場所で待機させる。

イ　利用者を避難場所（　　　　　　　　　　　　　　　）に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況、地域の被害状況を説明する。

ウ　避難は、防災関係機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

エ　避難には、車両等は使用しないものとする。

(4)　自衛消防隊長は、二次災害の発生を防止するため、建築物全般についての被災状況及び建物周辺の火災発生状況の把握に努める。

（防災教育の実施）

第１３条　防災教育の内容は、実務者の任務分担を定め、概ね次の事項について定期に実施する。

（１）　消防計画について

（２）　勤務者等が守るべき事項について

（３）　火災、地震発生時及びその他災害時の対応について

（４）　その他防災教育に必要な事項について

（訓練の実施）

第１４条　訓練指導者は防火管理者とし、訓練時における自衛消防担当者等の事故防止に努め、定期に消防機関と連携して訓練を行う。

（１）　訓練の実施時期

| 訓練の種別 | 実 施 時 期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 消防訓練 | 月 | 消火、通報、避難訓練の実施 |
| 夜間訓練 | 月 | 夜間の火災を想定した訓練 |
| その他の訓練 | 月 | 大規模地震を想定した訓練の実施 |

（訓練の検証）

第１５条　管理権原者等は、訓練を行った結果、問題となった事項を検証し、改善策を検討するものとする。

(1)　活動の迅速化

ア　訓練等による職員等の行動の迅速化、相互の連携

イ　消防用設備等や防災設備等の操作、取扱いの習熟

ウ　自力避難困難者の搬送方法、技術の習熟

エ　車椅子等避難介助に使用する設備、機器等の増強

(2)　防火管理体制の変更

ア　災害対応能力がいずれの日も平均化するよう、職員のシフト制の見直し

イ　自力避難困難者の居所や受信機に近接した職員の配置

ウ　施設内の構造、火災時の役割分担の周知徹底

エ　自力避難困難者の居所の変更

オ　近隣住民との応援体制の整備、宿直人員の適正配分

カ　避難経路、避難方法の見直し

(3)　消防用設備等その他の設備等の強化

ア　自動火災報知設備又は連動型住宅用火災警報器の設置

イ　消防機関へ通報する火災報知設備の設置

ウ　自動火災報知設備と消防機関へ通報する火災報知設備の連動

エ　施設内で通話連絡するための装置等の設置

オ　スプリンクラー設備の設置

カ　消火器の設置の増強

キ　パッケージ型消火設備の設置

ク　火災時に外部にその旨を周知させる音響装置等の設置

ケ　自動火災報知設備と連動した非常口等の開錠

(4)　建築構造等の強化

ア　防炎性能を有する製品の導入

イ　建物の不燃化

ウ　建物内の区画形成 (防火区画により細分化する)

エ　一次避難場所、避難経路のスペースの見直し及び避難経路の増強

オ　搬送、歩行の障害となる段差の排除

休日、夜間等の緊急連絡先

住　所

氏　名

連絡先

附　則

この計画は、令和　　 年　　 月　　 日から施行する。

別表１（第４条関係）

別表２(第１０条関係)

自衛消防活動のための組織及び任務分担

消 火 担 当 者

通報連絡担当者

避難誘導担当者

応急救護担当者

別表３(第１１条関係)

緊 急 連 絡 網

管理権原者

防火責任者

別図１（第８条関係）

消防用設備等位置及び避難経路図