
誘　導　灯　概　要　表

	機　　　　　器

	避　　　　難　　　　口
	Ａ級
	Ｂ級〈ＢＬ形〉

（表示面の明るさは10以上20未満）
	Ｂ級〈ＢＨ形〉

（表示面の明るさは20以上）
	Ｃ級

	
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号

	
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号

	
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号

	通路
	Ａ級
	Ｂ級〈ＢＬ形〉

（表示面の明るさは13以上25未満）
	Ｂ級〈ＢＨ形〉

（表示面の明るさは25以上）
	Ｃ級

	
	
	
	
	

	
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号
	埋込

個
	認定番号

	けるものを除く　　　

階段・傾斜路に設
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号
	露出

個
	認定番号

	
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号
	吊下

個
	認定番号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	通路（階段・傾

斜路に設けるも

の）　
	個
	認定番号
	客席
	個
	認定番号

	機　　　　　能

	点　滅
	音声誘導
	点滅・音声誘導

	有・無　　　　　　　　　　　　個
	有・無　　　　　　　　　　　　個
	有・無　　　　　　　　　　　　個

	非　常　電　源

	蓄電池設備
	内蔵型

別置型　　　　　ＤＣ　　　　　　Ｖ

　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＨ

認定番号
	自家発電設備

・

燃料電池設備
	単相・三相　　　　ＡＣ・ＤＣ

　　　　　Ｖ　　　　　　ｋＶＡ

認定番号

	配　　　　　線

	開閉器
設置場所
	
	電線の

種類
	
	工事方法
	

	そ　　の　　他

	


備考　選択肢のある欄は、当該事項を○印で囲むこと

PAGE  \* MERGEFORMAT 
37

